# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

а) Поэтажные строительные планы, выполненые по ГОСТ. На планах указать:

- кондиционируемые помещения;

- экспликацию помещений;

б) Разрезы и фасады

- Стадия проектирования………………………………………………………………………

- Объект:

- место расположения ......................................................................................................

(указать адрес)

- ориентация объекта .......................................................................................................

(указать ориентацию здания на плане)

- Тип системы кондиционирования

- Чиллер/фанкойл………………………………….………………………………………………………………

- Сплит/мультисплитсистемы………………………………………………………………………………..

- Мультизональные системы…………………………………………………………………………………

- Указать помещения где нужно делать кондиционирования……………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………….….

- Другое………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

- Выбор трубопроводов системы холодоснабжения:

- медь ............................................................................................................................

- пластик (указать тип)..................................................................................................

- сталь ...........................................................................................................................

- сталь нержавеющая ..................................................................................................

- комбинированная………………………………………………………………………………………………..

- Строительные конструкции:

(указать строительный материал, его плотность  и его толщину в мм.)

- подвал..........................................................................................................................

- цокольный этаж...........................................................................................................

- типовый этаж…………………………….…………………………………………………………………………..

- 1-й этаж........................................................................................................................

- …..этаж ........................................................................................................................

- …..этаж.........................................................................................................................

- …..этаж.........................................................................................................................

- …..этаж ........................................................................................................................

- …..этаж ........................................................................................................................

- Мансарда…………….......................................................................................................

Дополнительные сведения:……........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Кровля:

Конструкция кровли (указать материалы конструкции кровли и их толщину в мм.)

- Остекление + двери:

(пронумеровать на плане наружные окна и двери, в соответствии с данной нумерацией указать габариты, тип и материал этих конструкций, для стеклопакетов указать типовый коэффициент теплопередачи)

- Полы:

(указать материал и толщину (в мм) полов на грунте и полов над неотапливаемыми помещениями).........................................................................................................................

- Укажите наличие существующих лестничных клеток (Н1, Н2 и т.п.), лифтовых шахт, тамбур-шлюзов и тамбуров.

- Количество людей, компьютеров и телевизоров в каждом обслуживаемом вентиляцией помещении.

- Укажите помещение (я), которое можно будет переоборудовать под венткамеру.

- Уточните тип нагрева приточного воздуха:

-электрический (предоставить данные по запасу мощности, кВт)

- водяной (указать точку подключения к тепловой сети, а также параметры теплоносителя).

- Укажите наличие (отсутствие) подвесного потолка а также величину межпотолочного пространства.

- Укажите возможные места установок наружных решеток и наружных блоков кондиционеров (на фасаде или на кровле).

- Определите предпочтения заказчика по поводу марки и места производства оборудования.

- Укажите местоположение и тип технологического оборудования, а также характер и количество выделяемых им вредностей, в том числе пар или горячий воздух (для производственных помещений).

- Дополнительные требования и пожелания к системе вентиляции и кондиционирования:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Задание выдал: .............................................................................................................................

(подпись, дата выдачи)

Задание получил: .........................................................................................................................

(подпись, дата получения)