# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

а) Поэтажные строительные планы. На планах указать:

- размещение розеток светильников и прочего оборудования;

- экспликация помещений;

- высота потолков;

-места расположения щитов электрооборудования.

б) Разрезы и фасады

в) Тип кровли( для молниезащиты)

г) Акт балансового разграничения (если уже был получен)

д) Техническое задание от смежных систем (вентиляции, отопления, слабых токов и т.п.)

- Стадия проектирования………………………………………………………………………

- Объект:

- место расположения ......................................................................................................

(указать адрес)

- Способ  прокладки:

- За фальш потолком в лотке и штробах стен..........................................................

- За фальш потолком в Трубах ПВХ и штробах стен.................................................

- В подготовке пола в ПВХ трубах..............................................................................

- другое……………………………………………………………………………………………………………………

- Оборудование:

- legrand .......................................................................................................................

- Энергосистема………………………………………………………………………………………………………..

- ABB……………... .............................................................................................................

- shnaider electric…………………………………………………………………………………………………….

- hager……………………………………………………………………………………………………………………..

- на выбор проектировщика……………………………………………………………………………………………………..

- другое…………………………………………………………………………………………………………………..

- Выбор надежности электроснабжения:

- По III категории от одного ввода………..............................................................................

- По I категории с применением ДГУ (дизельно-генераторной установки) …...............

- По I категории с применением UPS (источника бесперебойного питания)…...............

- другое………………………………………………..…………………………………………………………………………..

- Принципиальная однолинейная схема:

Принципиальная однолинейная схема питающего щита, с указанием номиналов автоматических выключателей и прочего оборудования.

- Дополнительные требования и пожелание к системе силового электрооборудования и электроосвещения.:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Задание выдал: .............................................................................................................................

(подпись, дата выдачи)

Задание получил: .........................................................................................................................

(подпись, дата получения)